采购项目：华侨大学材料科学与工程学院实验室仪器设备采购

采购编号：HDCG20070126

谈判采购文件

谈判人须知前附表

| 序号 | 项目 | 约定内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 华侨大学材料科学与工程学院实验仪器设备采购 |
| 2 | 货物交货地点 | 华侨大学 |
| 3 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 4 | 采购内容 | 详见文件第二部分华侨大学材料科学与工程学院实验仪器设备采购需求技术与商务内容 |
| 5 | 交货时间安排（具体以签订合同为准） | 交货安装时间：国产仪器在签订合同后30个日历日内、进口仪器在签订合同后60个日历日内全部安装调试完毕、验收合格、交付使用。 |
| 6 | 价格与费用 | 包含中标供应商将设备及软件送至采购单位安装地点，负责安装调试且验收合格的价格及其他相关费用 |
| 7 | 对谈判人的资格要求 | 详见文件第三部分投标人须知 |
| 8 | 谈判保证金 | 贰万元整 递交时间：2007年1月26日前谈判保证金应递交给招标人 |
| 9 | 制作谈判文件数量 | 正本1份，副本六份 |
| 10 | 中标人产生方法 | 根据性能价格比由评标委员会推荐成交供应商 |
| 11 | 合同履约及维护保证金 | 中标金额的5%计算 |
| 12 | 递交谈判文件截止时间 | 2007年1月26日上午8:30时 |
| 13 | 递交谈判文件地点 | 华侨大学物资采购中心（福建省泉州市华侨大学施良侨科技大楼二楼） |
| 14 | 谈判开始时间 | 2007年1月26日上午8:30时 |

第一部分

谈判邀请书

谈判邀请书

华侨大学采购中心受华侨大学的委托对学校所需的材料科学与工程学院实验室仪器设备进行政府采购，采购方式为竞争性谈判，欢迎符合资格条件的供应商前来谈判。

1、采购编号：HDCG20070126

2、招标项目名称、数量、服务及交货期：详见“华侨大学材料科学与工程学院实验室仪器设备采购一览表”。

3、招标方式：竞争性谈判

4、接受邀请参加谈判的谈判人请于2007年1月26日前，按下述地址到下载谈判采购文件(www.hqu.edu.cn采购信息网下载)。

5、递交谈判文件截止时间：2007年1 月26日上午8：30北京时间),不符合《谈判采购文件》的规定或逾期收到的谈判文件恕不接受。

6、开标时间：2007年1月26日上午8：30(北京时间)

7、递交谈判文件及谈判地点：华侨大学物资采购中心（华侨大学施良侨科技大楼二楼）

8、凡对本次采购提出询问,请在谈判截止时间3日前与华侨大学物资采购中心联系(技术方面的询问请以信函或传真的形式)。

地  址：福建省泉州市

E-mail:buy@hqu.edu.cn

邮  编：362021

电  话：0595-22693878

传  真：0595-22693798

联系人：傅老师

华侨大学采购中心

二OO七年一月二十一日

# 第二部分

华侨大学材料科学与工程学院实验室仪器设备采购需求与技术商务应答内容

# 第一章 商务要求

## 一、谈判人的工作范围

1.1 谈判人必须能提供《华侨大学材料科学与工程学院实验室仪器设备采购一览表》中的全部设备、配件、材料及工具。

1.2 谈判人拟提供设备须为全新未使用的合格产品。设备及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示，应能够准确无误地表示设备的型号、规格、制造商等内容。

1.3要求谈判人提供的其它伴随服务（或义务）

1.3.1供货

谈判人必须能按照合同的规定，准时提供设备、配件、材料及工具，并负责所供设备、配件、材料及工具的包装和运保。代理经销商投标时须有该产品制造商或产品总代理商出具的对本项目的授权书。

1.3.2验收

①验收标准：生产厂家的产品说明书、合格证书及技术资料等；国家及行业规范；谈判采购文件的约定。

②验收程序：货物验收分供应商出厂检验、货到初步验收及最终验收三个阶段。

③出厂检验：供应商在货物出厂前,应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验,供应商应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证。

④货到初步验收：货物到达后,由采购单位会同有关部门进行基本质量、数量及规格型号的验收(但不作为最终合格的保证),该验收应达到合同规定的要求。

⑤最终验收：供应商对设备安装调试过程，应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准。检验记录须提供给采购单位。设备安装调试和试运行结束后，由采购单位负责联系有关部门，并会同供应商按规定的标准要求进行联合验收，验收合格后签发《验收报告》。

1.3.4安装

由供应商负责在采购单位设备安装现场与采购单位共同验收到货设备，并由供应商派专人在现场做好设备的安装调试工作。

1.3.5培训

供应商应结合设备的安装、调试及试运行过程，有计划地对采购单位派出的管理、维护人员进行设备的基本知识、使用、维护及保养技术的现场培训（包括厂方针对性的培训）以保证设备的良好运行。

1.3.5文本资料

-----技术说明书（含电气原理图及其符号说明）；

-----每台设备详细的安装手册﹑调试手册和使用保养维修手册；

-----安装完毕后立即进行的验收试验程序说明；

-----出厂货物明细表（含包装和装箱的详细情况说明）；

-----其它需提供的通知或文本。

1.3.7保修期及售后服务

中标人具备相应的维护保养服务能力，包括拥有本次所出售货物的备件、专用设备和专业技术人员，对设备进行终生维护和修理。中标人须有属本公司或厂家的可随时上门作维修及检测的工程师，设备出现故障时能在48小时内上门维修。

免费质量保证期为验收合格各种资料移交清楚后12个月或厂家规定的更长期限，在质保期内设备运行发生故障，供应商应免费提供咨询、更换损坏的零件和维修服务。供应商接到报修通知后，响应时间不超过4小时。维修人员在48小时内不能排除故障时，供应商应负责联系生产厂家技术人员到现场排除故障。厂方人员接到报修后，响应时间不超过24小时，并在7个工作日完成。

免费质量保证期结束后，供应商应在设备使用地指定有维保设备能力的代理人对设备进行终生维护和修理。投标人在投标文件中应说明售后服务措施。

供应商如有违反上述保修服务条款或自身承诺，采购单位有权没收其履约和质量保证金，造成损失的同时应承担赔偿责任。

## 二、供货范围

2.1 谈判人必须能按照《华侨大学材料科学与工程学院实验室仪器设备采购一览表》的内容提供必需的所有设备、备品配件、材料、附件及专用工具。

2.2专用工具：谈判人应提供设备维修所需的专用工具，并在投标时列出清单。

2.3备品配件：谈判人应提供设备正常运行免费质保期内所需的备品配件，并在谈判时列出清单。

## 三、报价要求

# 3.1 本次设备采购项目为38个合同包。

# 3.2 根据谈判报价表的内容，有设备组件或零部件的设备要求报出各组件或零部件的单价。

# 3.3 填写谈判价格表时应注意下列要求：

3.4.1货物总价和以上述明的安装、调试、培训、备品配件、专用工具及其它附带伴随服务的费用需在谈判报价表中详细标明。

3.4.2谈判人提供的国产仪器投标价格以人民币报价，进口仪器以美圆CIP（厦门）折算人民币报价（汇率暂定为1：8.00，实际结算按照当日水单汇率支付）。

3.5谈判报价除设备主机价格外，还应包括设备的搬运费、安装费、调试费、验收费、技术服务费、培训费、保险费、税费以及所有不可预见的费用。进口仪器报关费用、开证费用、外贸代理费用由采购方承担。

# 3.6谈判人在谈判前必须详细勘察设备安装现场的实际状况是否符合设备安装、使用的技术要求，并根据勘察结果作出合理判断，计算并承担现场整改所需的全部费用。

## 四、交货、安装期限、交货地点

# 4.1交货安装期限：国产仪器在签订合同后30个日历日内、进口仪器在签订合同后60个日历日内全部安装调试完毕、验收合格、交付使用。

# 4.2 交货地点：华侨大学设备安装现场。

## 五、付款方式

5.1国产仪器在设备全部安装调试完毕，经验收合格后，7个工作日内付清货款的100%。

5.2进口仪器为信用证付款，在免税等海关手续办理完成后开出信用证，见海关提单等单据齐全后支付90%，全部安装调试完毕、验收合格、交付使用后支付10%。

## 六、履约及质量保证金

6.1 中标人在签订合同前应向华侨大学缴纳合同金额5%的履约及质量保证金。该保证金在中标人供应的货物全部验收合格后12个月，无质量及售后服务问题时无息退还。

# 第二章 技术与规格

华侨大学材料科学与工程学院实验室仪器设备采购数量、技术规范要求：

合同号第1-9 ：生态保护与实践“三创”综合开放实验室

| 合同号 | 品目号 | 仪器设备名称 | 数量 | 型号 | 基本参数 | 参考生产厂家 (供应商) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 地温测量仪或数字温度计 | 1 | JM624U便携式数字温度计 | 测温范围：－199.9— 4-199.9度，准确度：±％，满度：±0.2度 | 国产 |  |
| 2 | A | 声级计 | 1 | SL5816 | 测量范围：30－130dB，量程选择：自动，分辨率：0.1dB，准确率：±1dB | 国产 |  |
| 3 | A | 照度计 | 1 | DT1300 | 测量范围：0.1LUX至50000LUX，探头规格：115×60×27 | 天津光学仪器厂 |  |
| 4 | A | 双目显微镜 | 1 | B1-220A | 目镜筒B1-220A： 目镜WF10X/18； 物镜:消色差物镜，10X，20X，40X（弹簧），100X（弹簧，油）； 聚光镜 1.25相衬聚光镜（带明场观察位），可变光栏； 滤色片黄、绿、蓝、毛玻璃； 机械载物台； 载物台尺寸：145mmX135mm X、Y向移动范围：76mmX50mm移动精度：0.1mm 调焦机构; 低位，粗微调同轴 ,行程：25mm,微调精度：2μm 照明：12V/20W卤素灯，光亮度可调 或 采用长寿命、高亮度的LED全新照明方式，亮度可调，停电后可继续工作50小时 | 麦克奥迪实业集团有限公司 | 原装进口 |
|  | B | 体视显微镜 | 1 | SMZ143 | 主机变倍范围1X-4X 变倍比1:4 目镜10X/20 瞳距54mm-76mm 视度调节双目±5屈光度 观察角度45° 眼点高度335mm 工作距离80mm 上光源12V/15W卤素灯 下光源12V/10W卤素灯 | 麦克奥迪实业集团有限公司 | 原装进口 |
| 5 | A | 微波炉消解COD测定仪 | 1 | MS-3 |  | 华南环境科技开发公司 |  |
| 6 | A | 采泥器 | 1 | 1/16彼得逊式 |  | 中科院武汉水生生物研究所玻璃仪器厂 |  |
|  | B | 采水器 | 1 | 1L | 1L | 中科院武汉水生生物研究所玻璃仪器厂 |  |
| 7 | A | 轻便磁感风向风速表 | 1 | DEM5-1型 | 风向1a6方向，0－360度，风速1.7-30m/s,测量精度：风向±1个方位，风速1±（0.5±0.05v） m/s | 国产 |  |
| 8 | A | 玛瑙研钵 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | A | GPS | 1 | eTrex Legend(III) |  | 美国高明（Garmin） |  |

合同号第10-19：环境工程课程教学综合实验室

| 合同号 | 品目号 | 仪器设备名称 | 数量 | 型号 | 基本参数 | 参考生产厂家 (供应商) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | A | ORP 测定仪 | 2 | FJA-15 | (1999mV,精度1mv | 中科院南京土壤所 | 配ORP标液 |
| 11 | A | 噪声测量声级计 | 2 | ZN130A |  | 台湾 |  |
| 12 | A | 循环水处理动态模拟实验装置 | 1 | DT-802-2型 | 进口温度的波动：±0.02℃ 流量波动：小于1.5-2升/时 测温量程：蒸汽：99.5-100℃；试管出口水温：0-55℃（最高）；测温分辨率：0.1℃；控温方式：连续控温 | 南京燕子矶水处理设备有限公司 |  |
| 13 | A | 色度测定仪 | 1 | 罗维朋比色计 |  | 上海 |  |
| 14 | A | 红外温度计 | 1 | TESTO915-1 |  | 德国 | 原装进口 |
| 15 | A | 玻璃仪器烘干器 | 2 | 30孔 | 30孔 | 江苏 |  |
| 16 | A | 超级恒温水浴锅 | 1 |  | 0～95℃，工作尺寸：300*160，±0.01℃ | 江苏 |  |
| 17 | A | 水浴锅 | 2 |  | 8孔 | 上海 |  |
| 18 | A | 蠕动泵 | 1 |  | 0.34-1740ml/min，1通道 | 河北 |  |
| 19 | A | 汽车尾气分析仪 | 1 | QL3-YQ-2 | 同时检测C、CO2、CO、NO。分辨率：1PPM。包括采样系统、过滤器、不锈钢采样管、软管 |  | 或BF2-CPR中西器材公司 |

新增合同号20-21：分子药物学研究所

| 20 | A | 冷冻离心机 | 2 | Sigma3k15 | 电源 230V / 50 Hz或120V / 60 Hz；电机功率 460 W；制冷功率 550 W；最大容量 4 x 200 ml；最大转速 15,300 rpm；干扰抑制 符合EN 55011 / B；尺寸( 高 x 宽 x 长 ) 375 x 410 x 675 mm；重量（不含转头） 64 Kg；最大动能 9970 Nm；温度控制：-20—40℃ 转子：角转子24 x 1.5 ml（一个） 角转子10 x 15 ml （两个） 角转子6 x 50 ml（一个） | 德国 | 原装进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | A | 倒置显微镜 | 1 | Nikon TS100-F | 光学系统：CFI60无限远光学系统，齐焦距离60mm 调焦机构： 粗调每转37.3mm，微调每转0.2mm 物镜转换器： 背向型五孔物镜转换器 目镜筒：铰链式三目镜筒(光量分布：双目观察/照相=100/0，或0/100) 瞳距：50-75mm，眼点高度：由桌面向上400mm，水平倾角：45º 载物平台 ：台面大小：170×225mm，台面高度：由桌面向上195mm，提供聚丙烯窗板，此外还可以加装辅助台板 照明 ：6V-30W卤素灯，预定心式，滤光框架（可承纳两个滤光片），隔热片，漫射镜 滑板：预定心相差滑板；可调心式相差滑板；PH2相差环（选配），霍夫漫滑板(MC1,MC2,MC3) 附加机械载物台：行程:126×80mm，可安放几种载物托板 载物托板：Ø65mm & Ø35mm培养皿托板，载玻片托板(可承接Ø54mm培养皿)，血球计数器托板 目镜： C-W 10X(视场数：22mm),C-W15X(视场数：16mm) 聚光器：超长工作距离聚光器：N.A.0.3(工作距离75mm);霍夫曼聚光器：N.A.0.4(工作距离44mm) 另外：增配6V-30W卤素灯2个 | 日本 | 原装进口 |

备注： 投标人也可选用上述以外的品牌，但其质量技术、性能指标等参数不得低于参考品牌、型号的档次及要求，并达到或超过投标文件的其他要求。其中带“下划线、红字”为着重考察指标，若有重大偏离，将对投标人的技术商务得分有重大影响。

第三章 技术与商务应答内容

根据设备技术与规格的需要，要求谈判人按照投标设备的规格型号，对照下列技术、商务应答条款以及对商务要求中的内容应答，并保证应答内容真实、可信，招标人对谈判人的应答内容给予商务保密。如果出现应答内容与事实不符情况，招标人将拒绝谈判人的商务请求。

一、设备配置清单（附货物简要说明一览表）

1. 谈判人应根据本采购文件规定，详细提供设备的品牌、规格型号及主要技术参数等指标。

2.按项目技术与规格要求内容详细提供谈判设备、设备标配配置清单及可选配件、备品配件、专用工具和易耗品等清单，清单应详细标明每一配置的品牌、规格型号、参数、性能指标、产地及生产厂家等内容。

3.提供谈判产品厂家对外的产品宣传彩页。

二、服务质量保证

1.服务、质量保证条款；

2.设备的售后服务承诺书。

三、其他要求

1.提供企业资质、信誉，企业综合实力等可以证明企业综合实力的材料；

2.代理经销商投标时须有进口产品制造商或产品总代理商出具的授权书。

# 第三部分

# 谈判人须知

Ａ  说明

１. 适用范围

1.1  本采购文件仅适用于本次投标邀请中所叙项目的货物及服务采购。

２. 定义

2.1  "招标人"系指第一部分所指的组织本次谈判的谈判采购代理机构。

2.2  "谈判人"系指接受投标邀请向招标人提交谈判响应文件的法人。

2.3  "货物"系指中标人按采购文件规定须向指定用户提供的产品。

2.4  "服务"系指按采购文件规定，中标人须承担的货物安装、调试、技术协助、维护及自身承诺的义务。

３. 谈判人

3.1  具有本次采购货物经营权的独立企业法人。

3.2  注册资金为人民币50万元或以上。

3.3  是进口产品的制造商或授权的代理经销商。

3.4  有能力为本项目提供完善的设备维护、维修服务。

3.5  满足上述条件者可成为投标人。

４. 谈判费用

4.1  无论谈判过程中的作法和结果如何，谈判人应自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

５. 谈判人代表

5.1  指全权代表谈判人参加投标活动并签署谈判文件的人，如果谈判人代表不是法定代表人，须持有《法人委托授权书》。

Ｂ   谈判采购文件

６. 谈判采购文件的组成

6.1 谈判采购文件是用以阐明所需货物及服务、招标投标程序和合同条款的资料。采购文件由下述部分组成：

6.1.1 谈判邀请；

6.1.2华侨大学材料科学与工程学院实验室仪器设备采购需求与商务应答内容；

6.1.3 谈判人须知；

6.1.4华侨大学材料科学与工程学院实验室仪器设备采购合同主要内容；

6.1.5 谈判文件格式。

6.2 除非有特殊要求，谈判采购文件不单独提供采购货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

７. 谈判采购文件的澄清

7.1  投标人对采购文件如有疑点，可要求澄清，但应在谈判截止时间5日前按谈判邀请中载明的地址以书面形式(包括信函、电报或传真，下同)通知到招标人。招标人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，必要时将不标明查询来源的书面答复，分送已购买采购文件的每一谈判人。

８. 谈判采购文件的修改

8.1  在谈判截止日期3日前,招标人可主动地或依据谈判人要求澄清的问题而修改谈判采购文件，并以书面形式通知所有购买采购文件的每一谈判人，对方在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

8.2  为使谈判人在准备投标文件时,有合理的时间考虑采购文件的修改内容，招标人可酌情推迟谈判截止时间和谈判时间，并以书面形式通知已购买采购文件的每一谈判人。

8.3  谈判采购文件的修改书将构成谈判采购文件的一部分，对谈判人有约束力。

Ｃ谈判文件的编写

９.要求

9.1  谈判人应仔细阅读谈判采购文件的所有的内容,按采谈判购文件的要求提供谈判文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其谈判对谈判采购文件作出实质性响应，否则，其谈判资格可能被拒绝。

10. 谈判语言及计量单位

10.1 谈判文件及谈判人和招标人就谈判交换的文件和来往信件，应以中文书写。

10.2 计量单位使用中华人民共和国法定计量单位或国际单位。

11. 谈判货币单位

11.1 谈判文件涉及到的价格、金额按文件要求使用人民币元为单位。

12. 谈判文件的组成及装订顺序

12.1 谈判文件应包括下列部分：

12.1.1谈判承诺书、开标一览表、投标报价表

12.1.2货物简要说明一览表；

12.1.3技术商务应答书(根据第二部分第三章内容应答)；

12.1.4货物规格技术参数偏离表；

12.1.5商务条款偏离表；

12.1.6谈判人资格证明文件（根据第三部分第15条的要求提供）；

12.1.7谈判货物符合采购文件规定的证明文件及投标人认为需加以说明的其他资料；

12.1.8代理服务费承诺书(统一格式)；

12.1.9谈判保证金（提供汇款凭证原件及复印件）。

12.3上述谈判文件12.1.2—12.1.8应装订成册，并填制“谈判文件资料清单”。该部分将成为谈判文件正、副本。

12.4谈判人不得提供虚假资料，否则将被没收谈判保证金，取消谈判资格及中标人资格。

13. 谈判文件格式

13.1 谈判人应按谈判采购文件中提供的谈判文件格式填写谈判承诺书、谈判开标一览表、谈判报价表等资料。

14. 谈判报价

14.1 谈判报价是指投标人根据第二部份“华侨大学材料科学与工程学院实验室仪器设备采购需求与商务应答内容”要求将货物送达交货地点，并提供售后服务的价格。

14.2 谈判人应准确计算、填写谈判单价、谈判分项报价、谈判报价及谈判总报价。谈判人对每个合同号只允许有一个报价，招标人不接受任何选择性的报价。

14.3谈判人按上述条款要求填写报价是因为供招标人谈判方便的缘故，但不限制用户以其它方式签订合同的权力。

15. 谈判人资格的证明文件(复印件均应加盖投标人公章)

15.1谈判人代表身份证原件及复印件。

15.2《企业法人营业执照》副本复印件。

15.3法人委托授权书(非法定代表人为谈判人代表参加投标时)。

15.4代理经销商投标时须有进口产品制造商或产品总代理商出具的对本项目的授权书原件及复印件；提供产品总代理商授权书的还应提供进口产品制造商对该产品总代理商授权证明文件复印件。

上述15.1—15.4证照复印件及其他证明材料原件应与其他投标文件（第12.3条要求的内容）装订成册。

16. 谈判投标货物符合采购文件规定的证明文件

16.1谈判人须提供证明其拟供货物和服务且符合谈判采购文件规定的技术响应文件。

16.2 上述文件可以是文字资料、图纸和数据。

17. 谈判保证金

17.1谈判保证金为投标文件的组成部分之一。

17.2 谈判人应向招标人提交人民币贰万元整(￥：20000.00元)的谈判保证金。

17.3 谈判保证金应在2007年1月26日前由谈判人汇到（或提交）给招标人。

17.4谈判保证金用于保护本次采购免受谈判人的行为而引起的风险。

17.5 谈判保证金的提交方式：现金。

17.6 未按规定提交谈判保证金的投标，将被视为谈判无效。

17.7 未中标的谈判保证金，将在发出《中标通知书》之日起五日内无息退还。

17.8 中标的谈判保证金，在中标人签订合同后,予以无息退还(因此与金融部门发生的相关费用由谈判人承担)。

17.9 发生以下情况谈判保证金将被没收：

17.9.1投标人在投标有效期内撤回投标；

17.9.2如果中标人未能做到；

①.按本须知第32条规定签订合同；

②.按本须知第33条规定提交履约及质量保证金；

③.按本须知第34条规定提交代理服务费。

17.9.3谈判人提供虚假资料。

17.9.4中标人候选人因自身过错而无法实现承诺。

17.9.5谈判人在参与谈判活动中出现违反国家规定的情形。

18. 谈判有效期

18.1 谈判文件从投标之日起计算，谈判有效期为30天。

18.2 特殊情况下，招标人可于谈判有效期满之前通知谈判人延长有效期。

19. 谈判文件的签署及规定

19.1 谈判人应准备谈判文件正本壹份和副本九份，且在每一份谈判文件封面上要注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

19.2 谈判文件的文字除签名及与签名相关日期外建议采用电脑打印，各谈判文件封面须加盖谈判人公章。

19.3 谈判人代表应根据谈判采购文件的要求，在谈判文件中签名和加盖投标人公章（若盖谈判专用章或其他章无效）。

19.4 除谈判人对错处作必要修改外，谈判文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署谈判文件的谈判人代表进行签名。

19.4 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

Ｄ谈判文件的递交

20. 谈判文件的密封和标记

20.1 谈判人应将谈判文件正本和副本分别用纸质档案袋密封(所有封口加贴封条，且盖谈判人公章)，并标明采购编号、采购项目名称及正本或副本。

20.2 每一密封件上应注明“于2007年1月26日上午8：30之前不准启封”的字样。

21.递交谈判文件

21.1 所有谈判文件都必须按招标人在谈判邀请中规定的谈判截止时间之前及报名地点由谈判人代表送至招标人。

21.2谈判人代表递交投标文件时须凭下列证明办理投标登记手续。

21.2.1谈判人代表身份证原件及复印件壹份。

21.3 出现第8.2款因采购文件的修改推迟谈判截止日期时，则按招标人修改通知规定的时间递交。

22.迟交的谈判文件

22.1 招标人将拒绝在谈判截止时间后收到的谈判文件。

23. 谈判文件的修改和撤销

23.1 谈判截止时间以后未经招标人允许不得修改谈判文件。

23.2 谈判人不得在谈判文件有效期内撤销谈判文件。否则招标人将按17.8款的规定没收其谈判保证金。

Ｅ 谈判和成交

24.  谈判

24.1  招标人在谈判邀请函中规定的时间和地点谈判, 谈判人代表必须参加。

24.2  谈判人代表到达谈判现场，须按谈判采购文件规定办理谈判登记手续。

24.3  谈判时，查验谈判文件密封情况,确认无误后拆封唱标，唱正本“开标一览表”内容，以及招标人认为合适的其他内容。

- 谈判小组

25.1  谈判小组成员由专家评委和采购代表组成。谈判小组对投标文件进行审查、质疑、询标、评估和比较。

25.2  谈判期间，投标人应派代表参加。

26.  对谈判文件的审查和响应性的确定

26.1  谈判时，谈判小组对谈判文件进行审查、质疑、询标、评估和比较。

26.2  谈判小组将依据法律法规和采购文件的规定，对谈判文件中的资格证明文件、谈判保证金、谈判人的法人资格、营业范围、财务状况、技术实力和供货能力等进行审查。如确定谈判人无资格履行合同，其谈判将被拒绝。

26.3  谈判小组将审查谈判文件的制作是否符合招标文件的要求，审查谈判文件是否完整，是否计算有误，要求的保证金是否已被提供，文件是否签署恰当。

26.4  谈判小组对谈判方案进行审查，审查内容包括货物满足项目的需求、货物质量、货物配置、货物性能、货物技术水平、安全保障性、培训及售后服务等是否满足采购文件要求。

26.5  如果谈判文件谈判一览表内容与谈判文件中明细表内容不一致的，以谈判一览表为准。谈判文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。对不同文字文本谈判文件的解释发生异议的，以中文文本为准。若谈判人拒绝接受上述修正，其谈判将被拒绝，其谈判保证金将被没收。

26.6  谈判小组将确定每一谈判人是否对谈判采购文件的要求作出了实质性响应，而没有重大偏离。实质性响应的谈判是指谈判符合谈判采购文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到谈判采购文件规定的范围、质量和性能，或限制了买方的权力，或谈判人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应谈判的谈判人的公平竞争地位。

26.7  谈判小组判断谈判文件的响应性仅基于谈判文件本身而不靠外部证据。

26.8  谈判小组将拒绝被确定为非实质性响应的谈判。谈判人不能通过修正或撤销不符之处而使其谈判成为实质性响应的谈判。

26.9  谈判小组将允许修改谈判中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或有规则的地方，但这种允许是以不能损害或影响任何谈判人为前提。

27. 谈判文件的澄清

27.1  为了有助于对谈判文件进行审查、评估和比较，谈判小组有权向投标人质疑，请谈判人澄清其谈判内容。谈判人代表有责任按照招标人通知的时间、地点进行答疑和澄清。

27.2  重要澄清的答复应是书面的，但不得对谈判内容进行实质性修改。

26.  成交标准

26.1  定标原则: 坚持公开、公平、公正,效益和维护公共利益原则,方案的评审客观性原则,市场竞争性原则,优胜劣汰原则；

26.2  选择企业实力强、设计方案好、质量高、价格合理的投标人为中标人。

29.成交供应商产生的方法

29.1 由技术、经济等方面专家组成评标委员会，按性能价格比方法进行评审并推荐成交供应商。

29.2 评标委员会根据上述排名的先后顺序确定不超过三名的成交供应商候选人排名。

29.3上述中标候选人均由评标委员会推荐产生。

Ｆ  授予合同

31.成交供应商候选人资格最终审查

31.1 招标人将再次审查成交供应商人候选人的财务状况、技术实力、供货能力、信誉、谈判承诺及投标方案是否能满足用户要求，确定其能否圆满地履行合同。

31.2 如果确定该谈判人无能力圆满履行合同时，招标人将确定次位排名的谈判人为成交供应商候选人，且对其作出类似的审查(以此类推)。

31.3 本次招标并不能保证向报价最低的谈判人授与合同。

31.4 根据谈判和成交情况，谈判结果可能是一次定标，也不排除再次竞争的可能性。

32.成交通知

32.1 谈判结束后，招标人将以书面形式向成交供应商签发《成交通知书》。

32.2 《成交通知书》将作为签订合同的依据。

33.授予合同时变更数量的权力

33.1 招标人在授予合同时有权对“华侨大学材料科学与工程学院实验室仪器设备采购”所需的设备及服务予以适当的增加或减少。

34.签订合同

34.1 成交供应商按《成交通知书》要求与用户签订合同，否则按谈判后撤回谈判处理。

34.2 谈判采购文件、成交供应商的谈判文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

## 35.履约及质量保证金

35.1成交供应商在签订合同前应向华侨大学缴纳合同金额5%的履约及质量保证金。该保证金在成交供应商供应的货物全部验收合格后12个月，免费质量保证期满且无质量及售后服务问题时无息退还。

36. 本《谈判采购文件》依据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规制定，解释权属于华侨大学采购中心。

谈判人参与本项目投标须提供的

资格证明文件

1. 谈判人代表身份证原件及复印件。

2.《企业法人营业执照》副本复印件。

3.法人委托授权书(非法定代表人为谈判人代表参加投标时)。

4.代理经销商投标时须有进口产品制造商或产品总代理商出具的对本项目的授权书原件及复印件；提供产品总代理商授权书的还应提供进口产品制造商对该产品总代理商授权证明文件复印件。

须 知

1.资格文件的签字人应保证他所做的声明及对一切问题的回答的真实性和准确性。

2.投标谈判人提供的资格文件将由招标人及买方使用,并据此进行评价和判断，确定谈判人的资格和履约能力。

3. 谈判人提交的文件将给予保密，但不退还。

4.全部文件应以中文书写，正本壹份，副本六份，按投标人须知第20条规定封装。