华侨大学

HUAQIAO UNIVERSITY

采购文件

采购编号：HDCG20061222

采购项目：华侨大学学生公寓、餐厅监控系统以及东区停车场管理系统设备及服务采购

# 投标人须知前附表

| 序号 | 项目 | 约定内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 华侨大学学生公寓、餐厅监控系统以及东区停车场管理系统设备及服务采购 |
| 2 | 招标编号 | HDCG20061222 |
| 3 | 货物交货地点 | 华侨大学本部 |
| 4 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 5 | 采购内容 | 详见文件第二部分《华侨大学学生公寓、餐厅监控系统以及东区停车场管理系统设备及服务采购需求与技术商务应答内容》 |
| 6 | 交货时间安排（具体以签订合同为准） | 在2007年1月15日前安装完毕、验收合格、交付使用。 |
| 7 | 价格与费用 | 包含中标供应商将货物送至采购单位安装地点，负责安装调试且验收合格的价格及其他相关费用 |
| 8 | 对投标人的资格要求 | 详见文件第三部分投标人须知 |
| 9 | 投标保证金 | 人民币贰万元整（以现金方式提供） |
| 10 | 投标保证金递交时间 | 2006年12月22日下午2：30 |
| 11 | 制作投标文件数量 | 正本1份，副本6份 |
| 12 | 中标人产生方法 | 综合评分法 |
| 13 | 合同履约及维护保证金 | 中标金额的5%计算 |
| 14 | 投标报名截止时间 | 2006年12月22日下午2：30 |
| 15 | 递交投标文件截止时间 | 2006年12月22日下午2：30 |
| 16 | 递交投标文件地点 | 华侨大学物资采购中心 福建省泉州市华侨大学施良侨科技大楼二楼 |
| 17 | 开标时间 | 2006年12月22日下午2：30 |

# 第一部分  投标邀请书

## 1．投标邀请书

华侨大学物资采购中心（招标人）受保卫处（采购人）的委托，现就华侨大学学生公寓、餐厅监控系统以及东区停车场管理系统设备及服务采购项目进行竞争性谈判招标采购，现邀请符合资格条件的供应商前来投标。

1、编号：HDCG20061222

2、采购项目名称、数量、服务及交货期：详见“华侨大学学生公寓、餐厅监控系统以及东区停车场管理系统设备及服务采购一览表”，本项目共2个合同包。

3、接受邀请参加投标的投标人北京时间每天上午8：00-11：30时，下午2：30-5：00时，按下述地址到华侨大学物资采购中心领取采购文件。

4、递交投标文件截止时间：2006年12月22日下午2：30（北京时间），不符合《采购文件》的规定或逾期收到的投标文件恕不接受

5、开标时间：2006年12月22日下午2：30

6、递交投标文件及开标地点：华侨大学物资采购中心（福建省泉州市华侨大学施良侨科技大楼二楼）。

7、报名地点：华侨大学物资采购中心

8、采购单位联系方式：傅老师0595-22693798

9、凡对本《采购文件》提出异议，请在递交投标文件截止时间5日前与华侨大学物资采购中心联系（技术方面的询问请以信函或传真的形式）

地址：福建省泉州市华侨大学施良侨科技大楼二楼

E-mail:buy@hqu.edu.cn

邮编：362021

电话：（0595）22693878

传真：（0595）22693798

联系人：傅老师

开户行：中行泉州分行华大支行

帐号：83000 310840 8091001

收款人：华侨大学

华侨大学物资采购中心

二〇〇六年十一月二十九日

## 2．华侨大学学生公寓、餐厅监控系统以及东区停车场管理系统设备及服务采购一览表

采购编号：HDCG20061222

合同包一：

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 学生公寓监控项目 |  |  |  |
| a | 彩色红外网络摄像一体机 | ST-520（1/3" SONY CCD,480线,0.1Lux,48db) | 台 | 42 | 深圳拓普生 |
| b | 硬盘 | SATA320G | 套 | 4 | 深圳迈拓 |
| c | 电源 | SP-480 2000mA | 个 | 42 | 深圳新视宝 |
| d | 支架 | 定制 | 支 | 42 |  |
| e | 网络线 | 超五类线 | 箱 | 2 | 南京普天 |
| f | 辅材 |  | 批 | 1 |  |
| g | 安装费 |  |  |  |  |
| （二） | 餐厅监控系统项目 |  |  |  |
| a | 彩色一体化摄像机 | SRC-200APL 22倍光学 | 台 | 8 | 韩国世林 |
| b | 室内全球型云台（内置解码） | YA5409K | 台 | 8 | 天津亚安 |
| c | 墙壁安装支架 | YA9206铝合金 | 支 | 8 | 天津亚安 |
| d | 网络视频服务器 | ST-901D | 台 | 8 | 深圳拓普生 |
| e | 网络线 | 超五类 | 箱 | 1 | 南京普天 |
| f | 安装费 |  |  |  |  |
| （三） | 东区停车场管理系统 |  |  |  |
| a | 彩色红外夜视一体化摄像机 | MT-1008 | 台 | 5 | 美达 |
| b | 支架 | YA9206 | 支 | 5 | 天津亚安 |
| c | 变压器 | 24V2A | 个 | 5 | 国产 |
| d | 8路数字硬盘录像机 | DS-8008HC | 套 | 1 | 海康威视 |
| e | UPS电源 | 500W | 个 | 1 | 山特 |
| f | 视频线 | SYV75-5 | 米 | 600 | 深圳新宏运 |
| g | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 600 | 深圳新宏运 |
| h | 辅材 | 含至东区值班室通信管道费用 | 批 | 1 |  |
| i | 100米四光束红外对射器 | ABH-100L | 对 | 2 | 艾礼福 |
| j | 红外报警主机 | CK-238 | 台 | 1 | CK |
| k | 四芯信号线 | RVV4*0.5 | 米 | 400 | 深圳新宏运 |
| l | 安装费 |  |  |  |  |

合同包二：

华侨大学东区停车场大门自动道匝系统设备及工程清单

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 道闸机 | ZFHDZ-IT、要求高效节能、噪音低、防砸车自动落闸、升降时间可调、有防水结构、抗老化处理 | 台 | 5 | 深圳中飞宏达 |
| b | 控制器 | ZFHDZ、可控制一进一出二台道闸机 | 台 | 2 | 深圳中飞宏达 |
| c | 辅材 | 含KBG管及电缆等 | 批 |  |  |
| d | 安装费 |  |  |  |  |

备注：（1）投标人所提供的产品可选用上述参考品牌以外的产品，但其档次、功能、性能指标、技术参数不得低于采购文件的要求。

（2）中标供应商必须在2007年1月15日前完成所有设备的安装、调试、交付使用。

（3）以上采购采用按中标价格一次性包干方式。在本合同执行期内不论市场价格或税费政策是否调整，合同价格不作调整。

（4）投标人可以根据自身情况参与一个或两个合同包的投标。

第二部分  华侨大学学生公寓、餐厅监控系统以及东区停车场管理系统设备及服务采购需求与技术商务应答内容

# 第一章  华侨大学学生公寓、餐厅监控系统以及东区停车场管理系统设备及服务采购项目建设概况及技术商务需求

一、技术要求

供应商谈判时应参照《华侨大学学生公寓、餐厅监控系统以及东区停车场管理系统设备及服务采购一览表》的要求，提供完全能满足安防要求的产品，所有产品的规格、性能、配置、技术指标、工艺及质量等均应符合国家及行业部门的标准及相关规定，不得以次充好。

二、商务要求

1．售后服务要求

1.1中标供应商必须确保提供的产品是原厂、原装、全新产品，各项技术参数指标应达到该国家标准或行业标准以及采购文件的要求、投标谈判响应文件的内容（承诺）以及合同要求的验收标准，中标供应商应严格履行服务承诺，若产品出现质量技术等问题，应无条件更换合格的产品，并承担由此引起的延长交付使用的经济责任。

*1.2本项目免费质量保修期为验收合格后三年或以上（国家或厂家对设备或配件另有约定更长免费保修期限的从其约定）；在免费质量保修期内如出现故障中标供应商应免费提供上门维修服务。免费更换损坏的零部件。

1.3免费质量保修期内设备一旦出现故障，中标供应商响应时间不超过1小时，检修人员应在6小时内到达系统故障地点排除故障，如24小时内不能排除故障，中标供应商应负责使用替代设备，其费用由中标供应商承担。

1.4免费质量保修期结束后，中标供应商提供的有偿服务条件应不低于质保期内提供的服务优惠条件，并提供维修所需的零配件；系统一旦出现故障，中标供应商响应时间不超过2小时，检修人员在8小时内到达系统故障地点排除故障，且只收取更换的零配件成本费。

1.5中标供应商如有违反上述保修服务条款或自身承诺，采购单位有权没收其履约及维护保证金，造成损失的同时应承担赔偿责任。

2．报价要求

2．1投标人应严格按照合同号、序号顺序的要求报价。

2．2投标报价除设备（含配置）价格及运保费外，还应包括设备的搬运费、安装费、调试费、（包括技术监督局检验等）、备品备件费、税费以及所有不可预见的一切费用。

2．3投标报价时，除提供合同号总报价外，还必须提供序号下的各个单项单价。

2．4投标人在投标前必须详细勘察设备安装现场的实际状况是否符合设备安装、使用的技术要求，并根据勘察结果做出合理判断，计算并承担现场整改所需的全部费用。

2．5甲方有权根据实际需求增加或减少监控点，结算按实际情况结算。

3．验收程序

3．1各项技术参数指标应达到该国家标准（或行业标准）、采购文件的要求以及投标谈判响应文件的内容（承诺），中标供应商应严格履行服务承诺。

3．2验收程序：分三个阶段

a.货物运达采购单位安装现场后，由业主会同有关部门进行基本质量和数量的验收（但不作为最终合格的保证），应达到合同规定的要求。

b.初步验收：项目完工后由采购方根据采购文件的要求对设备进行初步验收，验收结果应符合制造厂产品标准、国家有关标准和采购文件规定的技术要求。

c.最终验收：采购单位可根据实际需要请有关部门对项目进行整体测评验收。验收应达到采购文件的要求、投标谈判响应文件的内容以及合同要求的验收标准。

4．货款支付

4.1.项目完工经采购方最终验收合格后，采购方全额支付合同款。

5．履约及维护保证金：

5．1成交供应商在与采购单位签订合同时，应按合同金额的5%计算向采购单位提交履约及维护保证金。

5．2该履约及维护保证金在货物全部安装完毕经最终验收合格后按下列方式无息退还：达12个月且无质量及服务问题时退还合同金额的2%，达24个月且无质量及服务问题时退还合同金额的2%，达36个月且无质量及服务问题时退还余款。

6．培训要求

6．1中标供应商应有计划地对业主的管理人、维保人员及操作使用人员进行基本知识、使用、维护保养技术的使用培训，确保管理人员、操作使用人员及维保人员能熟练掌握项目的相关知识，以保证设备售后的良好运行状态，其所需费用由中标供应商负责。

## 第二章  技术与商务应答内容

根据第一章技术与商务要求，投标人按照投标内容，对照下列技术、商务应答条款应答，并保证应答内容真实、可信。如果出现应答内容与事实不符情况，招标人将拒绝投标人的商务请求。

一、技术应答内容

1．投标人应根据本采购文件第一章技术需求，提供详细的方案。方案包含以下内容：

1.1完整的设备材料详细清单和报价(其中报价内容应按要求单独密封提供)。

2.提供详细的设备材料的技术参数和品牌、规格、型号及产地情况的清单。主要设备应提供相应技术指标；软件详细的功能。

3.采购文件清单中未列入，而实际需要的设备，投标人应提供补充详细清单（品牌、规格、型号、产地、数量），补充详细清单列在相应的子系统内。

4.投标人认为应提供的技术文件。

二、技术服务和售后服务应答内容

1．设备的质量保证条款；

2．设备的售后服务承诺书（包括免费保修期、维修响应、免费保修期后配件价格优惠承诺）；

3．设备完成交货承诺书

4．项目违约承诺书

5．设备操作人员和管理人员分别提供详细的技术培训方案。

6．提供应急方案。

7．其他承诺

三、其他应答内容及要求

1．提供可以证明投标人企业资质（营业执照、国地税登记证）、企业综合技术实力、企业履约能力、企业近期财务资信及信誉的材料；

2．提供投标产品制造商有关综合实力的证明（如厂房、设备、销售业绩等实力证明）。

3．提供2003年以来类似本项目的成功业绩（单合同金额10万元或以上、验收报告复印件）。

4．投标产品代理商提供投标产品（主要指合同包二涉及的产品）制造商对本项目出具的授权书或制造商代理资格证书（原厂商不需要出具）；

5．其他可以证明投标人企业综合实力的文件；

6．复印件均应加盖投标人公章。

第三部分  投标人须知

# A说 明

1．投标人条件

1．1具有本次采购经营权的独立企业法人。

1．2注册资金为人民币20万元以上（含20万）。

1．3具有投标产品（主要指合同包二涉及的产品）制造商有效的代理资格证书或项目授权。

1．4有能力为本项目提供完善的设备维修及维护服务。

1．5具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

1．6有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

1．7参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

1．8法律、行政法规规定的其他条件。

2．投标人资格的证明文件（复印件均应加盖投标人公章）

2．1 投标人代表身份证原件及复印件。

2．2 经年检合格的《企业法人营业执照》副本复印件。

2．3 国、地税《税务登记证》副本复印件。

2．4 法人委托授权书（非法人代表人为投标人代表参加投标时）

2．5 投标人针对所投的内容提供制造商提供产品（主要指合同包二涉及的产品）授权代理的证明书（原件、复印件）。

2．6上述2．1-2．5为必须提供的证明资料，其中证明复印件及其他证明材料原件应与其他投标文件装订成册。原件备查。

3．投标费用

3．1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

## B开标、评标和定标

4．开标

4．1 招标人在招标公告或投标邀请函规定的时间和地点进行公开开标，投标人代表必须参加。

4．2 投标人代表到达开标现场，须按采购文件规定办理投标登记手续。

4．3 开标时，招标人查验投标文件密封情况，投标人代表确定无误后进行拆封。投标文件拆封后则进行唱标。唱标是公布“开标一览表”以及人认为合适的其它内容。

5．对投标文件的审查和响应性的确定

5．1开标后，评委将审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否已提供，文件是否恰当签署。

5．2在对投标文件进行详细评估之前，评委将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的法人资格、营业范围、财务状况、技术实力和供货能力，如确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。

5．3 评委将确定每一投标是否对采购文件的要求做出了实质性响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合采购文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到采购文件规定的范围、质量和性能，或限制了买方的权力，或投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

5．4 评委判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

5．5 评委将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

5．6 评委将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或有规则的地方，但这种允许是以不能损害或影响任何投标人为前提。

6．投标文件的澄清

6．1 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评委有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人代表有责任按照招标通知的时间、地点进行答疑和澄清。

6．2 重要澄清的答复是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

7．定标原则

7．1 坚持公开、公平、公正。效益和维护公共利益原则，通过市场竞争，选择企业实力强，货物质量好、价格合理的投标人为中标供应商候选人。

8．定标方法

8．1 由技术、经济等方面专家组成评标委员会，按下述方法进行评审

8．2 本次采购设定最高限价。投标人的最终报价超过最高限价时，报价无效。

8．3 定标方法：采用综合考评分法确定中标候选供应商。评标总分为100分，由60分技术商务评议分和40分价格分组成。

8．3．1技术商务考评内容（技术及方案40分、技术服务和售后服务承诺10分、投标人综合实力及成功案例10分）：

（一）技术及方案（40分）

1．投标人提供的设备、材料、软件、配置的品牌、材质、质量及项目整体配置的合理性，包括对所提供设备的技术性能指标的优越性、对招标文件各项要求的响应性以及配置内容的完全性的指标进行评议（30分），由评委酌情给（18—30分）。

2．设备施工方案、施工进度安排及方案的优化设计完响应（10分）由评委酌情给（1—10分）。

（二）技术服务和售后服务承诺（10分）

评委就各投标人的投标文件对技术服务和售后服务承诺（包括设备的质量保证条款、设备的售后服务承诺，设备完成交货承诺、项目违约承诺、设备操作人员和管理人员分别提供详细的技术培训方案）进行总体考评，由评委酌情给（1—10分）。

（三）投标人综合实力（10分）

1．投标人资质（5分）。综合考察投标人的注册资金或实际资产证明、资质等级、银行资信、商业信誉、财务状况等综合实力情况。

2．成功案例（5分）有1个单合同10万元以上的成功案例（1分），2个单合同10万元以上的成功案例（2分），3个单合同10万元以上的成功案例（3分），3个以上（5分）。

（四）当投标人的技术商务考评实际得分不到40分时其报价无效，且不能入围成交候选供应商或成交供应商。

8．3．2 价格分的计算（40分）

A．投标人投标报价比基价每高1百分点扣0.5分，每低1百分点扣0.2分，不足1个百分点部分根据内插法按实际比例计算扣分；

B．价格分最低为零分

8．3．3无效报价：不能满足本采购文件要求的投标人报价（含超过采购限价或技术商务考评内容得分小于40分的投标报价）为无效报价，无效报价的价格得分为0分，且失去中标供应商入围资格即成为未入围投标人。

8．3．4招标人根据评委评分，计算每一投标人的技术商务评议分的算术平均分和价格得分的合计得分

8．3．5评议分、价格得分的计算采用四舍五入法，保留小数点后两位数。

8．3．6 评委根据投标人的合计得分由高到低排名情况，推荐不超过三家中标候选供应商

8．4当出现两个或两个以上相同合计得分时，报价低者为先，报价仍然相同时，技术及方案得分高者为先

8．5 招标人将现场公布评委考评结果，宣布本次采购项目中标供应商。

8．6 投标人不得干扰招标人的招标活动，否则将废除其投标，并没收投标保证金。

8．7 上述中标候选供应商，均由评委推荐产生

8．8 招标人不能保证报价最低的投标人为中标供应商

## F 授予合同

9．中标供应商

9．1招标人在评标结束后将评标报告送交采购人。

9．2 招标人与采购人依据评标报告，首先审查第一中标候选供应商的供货能力、财务状况、技术实力、信誉及投标人的设备是否能满足用户要求，确定其能否圆满地履行合同。如果确定该中标候选供应商无能力圆满履行合同时，将对次位排名的中标候选供应商作出类似的审查（以次类推）。

9．3采购人按照评标报告中推荐的中标供应商候选顺序确定中标供应商。采购人也可以授权评委直接确定中标供应商。

9．4本次招标并不能保证向报价最低的投标人授予合同

10．中标通知

10．1招标人向采购人确定的中标供应商签发《中标通知书》

10．2《中标通知书》将作为签订合同的依据

11．授予合同时变更数量的权力

11．1采购人有权对“华侨大学学生公寓、餐厅监控系统以及东区停车场管理系统设备及服务采购需求与技术商务应答内容”所需的内容予以适当增加或减少。

12．签订合同

12．1中标供应商按《中标通知书》与用户签订合同。中标供应商应按采购管理部门规定的时间内与采购人签订合同，否则按开标后撤回投标处理

12．2采购文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据

13．履约及维护保证金

13．1成交供应商在与采购单位签订合同时，应按合同金额的5%计算向采购单位提交履约及维护保证金。

13.2该履约及维护保证金在货物全部安装完毕经最终验收合格后按下列方式无息退还：达12个月且无质量及服务问题时退还合同金额的2%，达24个月且无质量及服务问题时退还合同金额的2%，达36个月且无质量及服务问题时退还余款。

13．3该履约及维护保证金应在签订合同前提交，提交方式：电汇、银行转帐或现金。

14．本《采购文件》解释权属于华侨大学物资采购中心。

# 第四部分  附件-投标文件格式

## 投标书

致：华侨大学物资采购中心

根据贵方为                                              项目投标采购的投标邀请         （采购编号），签字代表            （姓名、职务）经正式授权并代表投标人                  （投标人名称、地址）提交：

1．开标一览表

2．投标报价表

3．以    现金、电汇、银行转帐或银行汇票）方式，提交投标保证金人民币             元。

4．下述文件：

（1）按投标人须知第12条要求提供的全部文件；

（2）按投标人须知第15条要求提供的资格证明文件；

据此函，签字代表宣布同意如下：

所附最终报价中规定的应提供和交付的货物及服务投标总价

2．投标人将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

3．投标人已详细审查全部采购文件（含修改文件），以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明误解的权利。

4．投标有效期自开标之日起为90个日历日（贵方通知延长投标有效期的以通知的投标有效期为准）。

5．如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6．投标人同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或资料

7．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                            邮编：

电话：                            传真：

投标人代表姓名、职务（印刷体）：

投标人代表签字：

投标人名称：                            （盖章）：

投标人开户银行：                         投标人帐号：

日期：           年   月   日

## 华侨大学学生公寓、餐厅监控系统以及东区停车场管理系统设备及服务采购开标一览表

投标人名称（盖章）：

采购编号：                                       货币单位：人民币元

| 合同号 | 序号 | 项目名称 | 数量（项） | 投标报价 | 交用时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | a |  |  |  |  |  |
|  | b |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） | ￥： 元 |
| 合同号 | 序号 | 项目名称 | 数量（项） | 投标报价 | 交用时间 | 交货地点 |
| 二 | a |  | 1 |  |  |  |
|  | b |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） | ￥： 元 |

投标人代表（签名）：                               日期：    年    月   日

注：此表与投标书、投标价格表一起密封在一单独的信封内。

## 华侨大学学生公寓、餐厅监控系统以及东区停车场管理系统设备及服务采购投标分项报价表（一）

投标人名称（盖公章）：

采购编号：                合同号：         序号：        货币单位：人民币元

| 项目 价格组成 | 投标分项价格 |
| --- | --- |
| 一、 |  |
| 二、 |  |
| 三、 |  |
| 四、 |  |
| 五、 |  |
| 六、 |  |
| 七、 |  |
| 八、 |  |
| 投标报价（投标分项价格合计） |  |

投标人代表（签名）：                             年     月    日

注：此表与投标书、投标价格表一起密封在一单独的信封内。

## 华侨大学学生公寓、餐厅监控系统以及东区停车场管理系统设备及服务采购投标分项报价表（二）

（设备、配件和材料等费用）

投标人名称（盖公章）：

采购编号：                合同号：         序号：        货币单位：人民币元

| 序号 | 设备、配件和材料等费用名称 | 数量 | 单位 | 投标单价 | 小计金额 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| 投标分项价格 |  |

投标人代表（签名）：                             年     月    日

注：1。此表与投标书、投标价格表一起密封在一单独的信封内。

各分部分项工程按次格式分别报价。

## 货物简要说明一览表

（投标人提供的工程量清单）

投标人名称（盖公章）：

采购编号：                合同号：              货币单位：人民币元

| 序号 | 设备、材料及费用名称 | 单位 | 数量 | 品牌规格型号及配置 | 性能、参数说明及描述 | 生产厂家 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表（签名）：                             年     月    日

## 货物规格技术参数偏离表

投标人名称（盖公章）：

采购编号：

| 序号 | 名称 | 采购规格参数 | 投标响应规格参数 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表（签名）：                             年     月    日

## 商务条款偏离表

投标人名称（盖公章）：

采购编号：

| 序号 | 条目 | 采购要求 | 投标响应要求 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表（签名）：                             年     月    日

## 技术商务应答书

投标人应根据采购文件第二部分第二章的要求详细回答

投标人名称（公章）：

投标人代表（签名）：                         年    月    日

## 法人委托授权书

华侨大学物资采购中心（招标人名称）：

（投标人全称）法人代表                     （法人代表姓名）授权                                 （投标人代表姓名）为投标人代表，参加贵方组织的                                        项目（采购编号               ）采购活动，全权代表我方处理采购活动的一切事宜。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人全称（公章）：

日期：

附：

投标人代表（签名）

职             务：

详细通讯地址：

传             真：

电             话：

版权声明

本采购文件仅为本次采购用途，未经本中心许可，任何单位和个人不得复制、仿制以及对外公开，否则追究其法律责任。

华侨大学物资采购中心

二〇〇六年十一月二十九日